【远期】心脏+ APP：多导异步采集 + ST趋势分析系统架构

### “多导异步采集 + ST趋势分析”功能 的完整产品原型结构图，
 它要同时体现：

用户使用流程（C端视角）

技术模块（信号采集 → 算法分析 → 报告生成）

医生通路（远程解读/咨询）

SQL ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │ 用户端（C端） │ └────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────────────┐ │ ① 用户操作流程 │ ├───────────────────────────┤ │ [Step 1] 打开“ST分析”功能 │ │ ↓ │ │ [Step 2] 引导用户录制不同导联（I/II/III） │ │ - 左腕+右指（I导联） │ │ - 左腕+胸前（II导联） │ │ - 右腕+胸前（III导联） │ │ ↓ │ │ [Step 3] 系统异步采集并存储每段心电信号 │ │ ↓ │ │ [Step 4] AI自动分析 ST 段，生成趋势图 │ │ ↓ │ │ [Step 5] 用户查看趋势 + 风险提示 │ │ ↓ │ │ [Step 6] 异常数据 → 医生远程通路 │ └───────────────────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────────────┐ │ ② 技术架构（云端与本地算法） │ ├───────────────────────────┤ │ ┌───────────────┐ │ │ │ 信号采集模块 │ ← 来自 Apple Watch ECG │ │ │ - 原始ECG流 │ │ │ │ - 接触导联标记 │ │ │ └───────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ 信号预处理模块 │ │ │ │ - 去噪、基线校正 │ │ │ │ - R波/QRS检测 │ │ │ └───────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ 多导异步融合 │ │ │ │ - 按导联方向建模 │ │ │ │ - 重建等效向量心电 │ │ │ └───────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ ST段分析引擎 │ │ │ │ - J点检测 + ST段均值 │ │ │ - 趋势曲线（Kalman滤波） │ │ │ - 异常阈值检测（AI置信度） │ │ └───────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ 报告生成模块 │ │ │ │ - ST趋势曲线 │ │ │ │ - 心肌负荷指数 │ │ │ │ - 解释性文案 │ │ │ └───────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ 云端数据中心 │ │ │ │ - 个体基线建模 │ │ │ │ - AI训练样本池 │ │ │ │ - 医生端接口 │ │ │ └───────────────┘ │ └───────────────────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────────────┐ │ ③ 医生通路（B端/服务端） │ ├───────────────────────────┤ │ 医生工作台： │ │ - 查看用户多导ECG曲线 │ │ - 查看ST趋势变化历史 │ │ - 自动标注与人工校正 │ │ - 一键生成诊断建议 │ │ - 与用户聊天/报告回传 │ │ │ │ 医生侧算法支持： │ │ - AI辅助判读（STEMI/缺血风险）│ │ - 心率变异性协同分析 │ │ │ │ 数据流向：用户授权 → 云端安全加密通道 → 医生端 │ └───────────────────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────────────┐ │ ④ 用户闭环体验 │ ├───────────────────────────┤ │ ① 自动采集 → ② AI分析 → ③ 医生复核 → ④ 用户反馈 │ │ - 用户获得连续趋势+专业建议 │ │ - 系统形成个体化ST动态基线 │ │ - 长期可视化心脏健康“轨迹” │ └───────────────────────────┘

## 🧠 功能核心价值总结

点击图片可查看完整电子表格