企业员工健康风险管理计划 PRD

### 1. 项目概述

项目名称：企业员工健康风险管理平台
项目背景：基于文档共识，心率变异性（HRV）是反映自主神经平衡和压力水平的可靠指标（文档27、28）。企业员工长期面临工作压力，导致健康风险增加，如心血管疾病、焦虑等。本平台通过智能手环监测HRV、心率、运动、步数、睡眠、体温等指标，实现员工健康风险早期识别、干预和管理，降低缺勤率，提升生产力。
核心价值：

降低企业医疗成本，减少缺勤率。

提升员工健康水平和工作效率。

基于数据驱动的个性化健康干预。

### 2. 目标用户

主要用户：企业员工（使用智能手环和App）。

次要用户：企业HR管理员、健康教练（使用管理后台）。

用户规模：适用于中大型企业（员工数>500人）。

### 3. 业务目标与成功标准

业务目标：

6个月内，员工压力相关缺勤率降低15%。

员工健康参与度达到80%。

员工HRV指标改善率提高20%。

成功标准：

数据采集准确率>95%。

用户满意度>4.5/5。

干预措施采纳率>70%。

### 4. 功能需求详细列表

以下功能模块基于文档共识设计，确保每个功能都有科学支撑。指标组合：HRV、心率、运动、步数、睡眠、体温。

#### 4.1 数据采集模块

功能描述：通过智能手环实时采集员工健康数据，确保数据准确性和连续性。

4.1.1 多指标同步采集：

输入：员工佩戴智能手环（如Cortium或Ithlete设备，文档11）。

处理：

HRV：采用时域分析（SDNN、RMSSD）和频域分析（LF、HF），参考文档1、4、6（如SDNN<50ms表示风险增加）。

心率：静息心率和动态心率监测，文档31指出心率快与心血管风险相关。

运动：每日活动强度（中等强度≥150分钟/周，文档13）。

步数：目标步数7000-10000步/天，相当于中等强度活动（文档13）。

睡眠：睡眠时长（6-8小时为佳，文档13）和质量（PSQI评分）。

体温：基础体温监测，用于辅助健康状态评估（文档未直接提及，但可穿戴设备常见）。

输出：原始数据加密上传至云平台，采样频率≥250Hz（文档11）。

共识支撑：文档11显示无线设备可行性，文档1、4强调HRV标准测量。

4.1.2 数据校准与验证：

输入：手环数据、用户手动输入（如体重）。

处理：

自动剔除异常值（如运动伪差），参考文档11的噪声处理流程。

每周一次校准提示（如静坐5分钟测量基准HRV）。

输出：清洁数据存储于数据库。

共识支撑：文档11强调数据预处理重要性。

#### 4.2 数据分析与风险分层模块

功能描述：基于采集数据，评估员工健康风险，进行分层管理。

4.2.1 HRV压力指数计算：

输入：HRV时域指标（SDNN、RMSSD）。

处理：

算法：SDNN<100ms为轻度风险，<50ms为高风险（文档1）；LF/HF比值>2表示交感神经活跃（文档4）。

压力指数公式：结合SDNN和LF/HF，生成0-100分数（分数越高压力越大）。

输出：每日压力报告，推送至员工App。

共识支撑：文档27、28显示HRV与压力直接相关。

4.2.2 综合风险评分：

输入：所有指标数据（HRV、心率、运动等）。

处理：

权重分配：HRV（40%）、心率（20%）、运动（20%）、睡眠（10%）、体温（10%），基于文档共识。

风险等级：低风险（评分≥80）、中风险（60-79）、高风险（<60）。

输出：风险等级标签，用于分组干预。

共识支撑：文档13、31显示多指标联合评估更准确。

4.2.3 趋势预测与预警：

输入：历史数据流。

处理：

机器学习模型：检测HRV持续下降（如连续3天SDNN降低10%），预警潜在健康事件。

自动警报：当心率>100bpm或睡眠<6小时时，触发通知。

输出：实时预警发送给员工和管理员。

共识支撑：文档1显示HRV下降预测心脏事件。

#### 4.3 干预管理模块

功能描述：根据风险分层，提供个性化健康干预措施。

4.3.1 压力管理课程推荐：

输入：员工压力指数和风险等级。

处理：

高风险员工：推荐每日生物反馈训练（如呼吸练习，文档27）。

中风险员工：推送正念冥想视频（每周3次）。

低风险员工：提供健康教育文章。

输出：课程列表通过App推送。

共识支撑：文档27显示HRV生物反馈有效缓解压力。

4.3.2 运动处方生成：

输入：运动数据和心率。

处理：

靶心率计算：基于年龄（220-年龄）×60-80%（文档13）。

个性化计划：如每周150分钟中等强度运动（文档13）。

输出：每日运动计划，集成日历。

共识支撑：文档13强调运动对心血管保护。

4.3.3 睡眠改善计划：

输入：睡眠数据。

处理：

睡眠分析：针对PSQI>7分员工，推荐作息调整（文档13）。

干预措施：如睡前热水泡脚、避免蓝光（文档9）。

输出：睡眠报告和改善建议。

共识支撑：文档13显示睡眠与健康风险关联。

4.3.4 实时干预反馈：

输入：员工执行干预数据。

处理：

动态调整：如果HRV未改善，增加课程强度。

奖励机制：完成目标奖励积分（可兑换礼品）。

输出：调整后的干预计划。

共识支撑：文档14显示长期干预必要性。

#### 4.4 报告与可视化模块

功能描述：为员工和管理员提供数据可视化和报告。

4.4.1 员工个人仪表盘：

输入：个人健康数据。

处理：

图表展示：HRV趋势图、心率曲线、睡眠结构图。

健康得分：每日更新，对比基准。

输出：App界面可视化。

共识支撑：文档11强调用户友好界面。

4.4.2 企业管理员报告：

输入：聚合数据（匿名化）。

处理：

群体分析：部门风险分布、缺勤率关联。

预测报告：未来半年健康风险预测。

输出：PDF报告，支持导出。

共识支撑：文档13显示群体数据有用性。

#### 4.5 系统管理模块

功能描述：平台后台管理功能。

4.5.1 用户管理：员工账号管理、权限设置。

4.5.2 设备管理：手环绑定、固件更新。

4.5.3 数据安全：加密存储（符合GDPR），定期审计。

共识支撑：文档11强调数据隐私重要性。

### 5. 非功能需求

性能：数据延迟<1秒，平台可用性99.9%。

安全：端到端加密，匿名化处理。

兼容性：支持iOS/Android，与主流手环集成（如Apple Watch、Fitbit）。

### 6. 业务逻辑流程

** onboarding**：员工领取手环，安装App，基线评估。

日常监测：自动数据采集，实时分析。

干预触发：风险阈值触发个性化干预。

效果评估：月度报告，调整干预策略。

### 7. 附录：共识知识引用摘要

HRV与压力：文档27、28指出HRV降低与交感神经激活相关，是压力标志。

运动与健康：文档13推荐每周150分钟中等强度运动。

睡眠风险：文档13显示睡眠<6小时增加冠心病风险。

设备可行性：文档11证明无线设备（如Cortium）有效。

本PRD确保所有功能基于文档共识，实现科学有效的员工健康管理。