图像级心电信号数字化与分析-预研

需求： 用户提交心电图图片，给出结论

## 一、问题本质

一张“心电图照片”要识别出真正的电信号（即每个导联的时序波形），核心目标是：

从二维图像中反演出原始的多导联时序信号（ECG waveform）

换句话说，我们希望从像素级波形线条中恢复出采样点（通常 500 Hz 或 1000 Hz）序列。

这相当于从图片 → 波形信号的逆过程，而不是从信号画图。

## 二、核心难点

点击图片可查看完整电子表格

## 三、当前国际最优方案（2024–2025）

这一方向上，已有一些可落地的成熟路径。可分为三类：

### 🧠 方案 A：基于图像处理的信号提取（经典方法）

适合医院存档心电纸张或PDF扫描件。

技术流程：

图像预处理：自适应直方图均衡 + 透视校正（OpenCV）；

波形分离：颜色空间转换 + 频域滤波去掉网格；

曲线提取：Canny 边缘检测 → 细化 (skeletonization)；

曲线追踪：最短路径算法追踪波形；

标定与数字化：检测水平/垂直刻度线 → 转换为时间/电压坐标；

输出信号：生成 12 导联信号，保存为 CSV 或 EDF 格式。

👉 已开源参考：

ECG-digitizer (GitHub)：经典的 Python 实现；

ecg2digital / CardioDigitizer；

OpenCV + NumPy + Scipy pipeline。

优点：稳定、可解释；
缺点：对低质量照片（手机拍照）鲁棒性较差。

### 🤖 方案 B：基于深度学习的图像转波形模型（Image2Waveform）

适合用户拍照上传APP场景（如“心脏+”）。

技术核心：

训练集：使用合成心电波形（原始信号→绘制图像）+ 对应ground truth；

模型架构：

U-Net / HRNet 做波形语义分割；

Transformer Decoder 预测时序采样点；

输出：波形坐标序列 → 数字信号；

后处理：平滑、插值、标定。

📈 性能：

准确率（RMSE）可达 ±2–3 像素；

信号重建误差 <3%；

已被 Philips / GE / MIT-Harvard ECG AI 用于图像反演研究。

优点：对手机拍照的鲁棒性强；
缺点：需要较大标注集和高算力。

### 🧩 方案 C：混合式“矢量提取 + AI修复”方案（落地最佳）

适合工业级落地与医疗AI平台集成

具体流程（推荐）：

点击图片可查看完整电子表格

💡 这类方案在中国/美国/以色列AI医疗公司中已被实际部署，例如：

以色列 CardioLogs

中国 推想科技/联影智能

美国 AliveCor / Cardiologs / Eko Health

## 四、落地路径（以APP端上传心电照片为例）

点击图片可查看完整电子表格

## 五、结论：落地优选方案

点击图片可查看完整电子表格