基于可穿戴健康数据的保险风险定价模型平台 PRD

## 1. 产品概述

### 1.1 背景

传统保险风险定价依赖于静态数据（如年龄、性别、病史），但可穿戴设备的普及提供了动态、连续的健康数据，能更精准评估投保人健康风险。根据共识文档，心率变异性（HRV）、静息心率、睡眠质量、运动量和血氧饱和度等指标与心血管疾病死亡率和全因死亡率显著相关（文档1、18）。例如，HRV降低（如SDNN < 50ms）是独立的死亡风险预测因子（文档1），静息心率 > 60次/分钟与心力衰竭风险增加相关（文档18）。本平台通过整合这些指标，构建动态风险评分模型，实现差异化定价。1

### 1.2 产品目标

短期目标：为保险公司提供基于可穿戴数据的风险评分工具，降低核保成本，提高精度。

长期目标：建立健康数据生态，通过保费激励促进投保人健康行为，降低整体索赔率。

### 1.3 价值主张

对保险公司：减少信息不对称，精准识别高风险群体，优化保费结构，降低赔付损失。

对投保人：通过健康行为获得保费折扣，提高健康意识，形成正向循环。

### 1.4 共识知识支撑

HRV：非线性指标（如加速容量AC、减速容量DC）是心力衰竭患者死亡率的独立预测因子（文档1）；HRV降低与心血管事件风险增加相关（文档18）。1

心率：静息心率 > 60次/分钟与心力衰竭风险非线性相关（文档18）。19

睡眠：睡眠时长和质量与心血管风险相关（文档13、14）。

运动：运动量不足是心血管危险因素（文档11）。

血氧：血氧饱和度异常可能反映呼吸系统问题，如睡眠呼吸暂停（文档11）。

## 2. 目标用户

### 2.1 主要用户

保险公司核保部门：使用风险评分进行定价决策。

投保人：主动分享可穿戴数据以获取保费优惠。

### 2.2 次要用户

保险代理商：向客户推广基于健康数据的保险产品。

健康管理平台：数据合作方，提供整合服务。

## 3. 功能需求

### 功能模块1: 数据采集与集成

#### 功能1.1: 可穿戴设备连接

描述：支持主流可穿戴设备的数据同步，确保数据来源可靠。

用户故事：作为投保人，我可以通过APP连接我的Apple Watch或Fitbit，自动同步健康数据。

详细功能列表：

设备认证：支持OAuth 2.0协议，集成Apple HealthKit、Google Fit、Fitbit API等。

数据同步调度：每日自动同步数据，支持手动触发实时同步。

数据类型支持：

HRV数据：时域指标（SDNN、RMSSD、PNN50）、频域指标（LF、HF、LF/HF）、非线性指标（AC、DC、time lag），参考文档1的计算标准。1

心率数据：静息心率、动态心率曲线（24小时平均值、峰值）。

睡眠数据：总时长、深睡比例、中断次数、睡眠效率（基于文档13的睡眠质量指标）。

运动数据：每日步数、中高强度活动分钟数、卡路里消耗。

血氧数据：平均血氧饱和度、夜间血氧下降指数（ODI）。

兼容性管理：支持设备列表动态更新，处理不同设备的数据格式差异。

#### 功能1.2: 数据验证与清洗

描述：确保数据质量，排除异常值，提高模型可靠性。

详细功能列表：

完整性检查：每日检查必填字段（如HRV、心率）的缺失率，阈值可配置（如缺失率>20%则标记）。

异常检测：

心率异常：识别心率<30或>200次/分钟的数据点（基于文档18的正常范围）。

血氧异常：标记血氧饱和度<90%的数据（文档11）。

运动异常：检测步数突然激增（如>50,000步/日）可能为设备错误。

数据补全策略：对于缺失数据，使用历史7天平均值填充或标记为“不可用”。

质量评分：为每个用户生成数据质量评分，影响风险计算权重。

### 功能模块2: 风险评分模型

#### 功能2.1: HRV风险计算

描述：基于HRV指标计算心血管死亡风险分数。

详细功能列表：

指标计算：

时域指标：计算24小时SDNN（正常值>100ms，文档1）、RMSSD、PNN50。

频域指标：通过傅里叶变换计算LF、HF功率，LF/HF比率（反映交感/迷走平衡）。5

非线性指标：计算加速容量（AC）和减速容量（DC），参考文档1的公式（AC的HR per SD 1.53，DC的HR per SD 0.70）。1

风险分层：

低风险：SDNN > 100ms，AC < -3.97，DC > 5.71（文档1的分层）。

中风险：SDNN 50-100ms。

高风险：SDNN < 50ms，AC > -3.97，DC < 4.03。

动态趋势分析：比较30天内HRV变化率，下降>10%则风险加分。

#### 功能2.2: 心率风险计算

描述：静息心率作为独立风险因子。

10

详细功能列表：

静息心率提取：从夜间睡眠数据中提取最低心率作为静息值（文档18）。

风险分层：

低风险：<60次/分钟。

中风险：60-80次/分钟。

高风险：>80次/分钟（文档18显示风险显著增加）。

变异性分析：计算心率标准差（SDNN），与HRV指标交叉验证。9

#### 功能2.3: 睡眠质量评估

描述：睡眠数据与心血管风险相关。

详细功能列表：

睡眠时长评分：理想时长7-9小时（文档13），<6小时或>9小时扣分。

睡眠连续性：计算夜间觉醒次数，>5次/夜则风险加分。

睡眠阶段分析：深睡比例<20%或REM比例<15%视为异常。

与血氧联动：如果血氧下降指数（ODI）>5次/小时，标记睡眠呼吸暂停风险。

#### 功能2.4: 运动量评估

描述：运动不足是风险因素。

详细功能列表：

每日步数评分：目标10,000步/日（文档11），<5,000步扣分。

活动强度：每周中高强度运动<150分钟则风险加分。

一致性检查：计算运动量变异系数，波动大（>30%）可能反映不健康模式。

#### 功能2.5: 血氧饱和度评估

描述：血氧异常可能提示呼吸或循环问题。

详细功能列表：

平均值计算：日间平均血氧<95%则风险加分。

夜间血氧下降：ODI>5次/小时关联睡眠呼吸暂停（文档11）。

与心率联动：血氧下降时心率升高，可能反映代偿反应。

#### 功能2.6: 综合风险评分

描述：整合所有指标生成总体风险分数。

详细功能列表：

权重分配：

HRV权重：40%（文档1强调其预测价值）。

心率权重：25%（文档18）。

睡眠权重：15%。

运动权重：10%。

血氧权重：10%。

模型算法：使用逻辑回归或随机森林模型，训练数据来自历史索赔数据集（如有）。初始规则基于文档共识。

风险等级输出：

低风险（0-30分）：保费折扣10-20%。

中风险（31-70分）：标准保费。

高风险（71-100分）：保费加费10-30%。

动态更新：每月重新计算风险分数，支持实时调整保费。

### 功能模块3: 用户界面与报告

#### 功能3.1: 投保人APP仪表板

描述：投保人查看健康数据和风险分数。

详细功能列表：

数据可视化：

趋势图：显示HRV、心率、睡眠的30天趋势。

雷达图：综合展示5项指标得分。

风险洞察：

个性化提示：如“您的HRV较低，建议减少压力”。

健康建议：基于风险因素推荐运动或睡眠计划。

保费模拟器：滑动调整行为，预览保费变化。

#### 功能3.2: 保险公司核保平台

描述：核保人员决策支持工具。

详细功能列表：

风险仪表板：列表显示投保人风险等级、数据质量评分。

详细报告钻取：可查看原始数据、指标计算过程。

决策日志：记录每次定价调整的原因，满足合规要求。

### 功能模块4: 隐私与合规

#### 功能4.1: 数据安全

描述：保护用户隐私，符合GDPR、HIPAA等法规。

详细功能列表：

加密存储：数据在传输和静态时使用AES-256加密。

匿名化处理：用户标识符替换为伪随机ID。

访问控制：基于角色的权限管理（如核保员仅可访问聚合数据）。

#### 功能4.2: 用户同意管理

描述：确保用户知情同意。

详细功能列表：

同意表单：明确说明数据使用范围、存储期限。

同意撤回：用户可随时撤回，系统停止数据采集并删除历史数据。

## 4. 非功能需求

### 4.1 性能

数据同步延迟：<5分钟完成每日同步。

风险计算延迟：实时计算，响应时间<10秒。

系统可用性：99.9%正常运行时间。

### 4.2 可扩展性

用户规模：支持百万级用户并发。

数据存储：使用云数据湖架构，支持PB级数据。

### 4.3 合规性

保险监管：符合各地保险法规，如中国的《人身保险产品定价规则》。

数据伦理：避免歧视性定价，风险模型需可解释。

## 5. 数据需求

### 5.1 数据来源

主要来源：可穿戴设备API（Apple HealthKit、Google Fit等）。

辅助来源：用户手动输入（如体重、血压）。

### 5.2 数据频率

最小频率：每日同步一次。

理想频率：实时同步（如心率每5分钟一次）。

### 5.3 数据存储

原始数据：保留24个月以供审计。

聚合数据：长期存储用于模型优化。

## 6. 假设与约束

### 6.1 假设

用户拥有兼容的可穿戴设备，且数据精度可靠。

用户愿意长期分享健康数据以换取保费优惠。

### 6.2 约束

设备数据精度差异可能影响模型准确性，需定期校准。

保险法规可能限制基于健康数据的定价幅度。

## 7. 成功指标

### 7.1 业务指标

风险预测准确率：模型对索赔事件的预测AUC > 0.8。

用户参与率：>60%投保人同意分享数据。

索赔率降低：使用该模型后，索赔率下降5-10%。

### 7.2 技术指标

系统延迟：数据同步和计算延迟达标率>95%。

用户满意度：APP评分>4.5星。

## 8. 附录

### 8.1 共识文档引用摘要

文档1：HRV标记物（如AC、DC）是心力衰竭患者死亡率的独立预测因子（HR per SD 1.53 for AC）。1

文档18：静息心率>60次/分钟与心力衰竭风险增加相关（HR 1.48 for top quartile vs. bottom）。19

### 8.2 术语表

HRV：心率变异性，反映自主神经功能。5

SDNN：正常窦性R-R间期的标准差，HRV时域指标。9

本PRD基于提供的共识文档，确保所有功能都有临床证据支撑。实际开发中需与保险公司和医疗专家进一步验证模型参数。