心脏+V1.4.2 心肌炎评估+暖心服务 -  技术评审文档

# 一、 版本信息

| 版本号：V1.0.0. | 创建日期：2023-10-08. | 审核人：. |
| --- | --- | --- |

# 二、 变更日志

| 时间 | 版本号 | 变更人 | 主要变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、 需求清单或变更清单

## 1. 心电文件上传配合IOS优化逻辑

### APP

#### 1.未上传数据监测模块

每1分钟定期检查是否有新增小文件
    有新增文件,加入本地上传列表首部

实时测量，立即假如上传列表首部

#### 2.创建本地上传列表模块

每5分钟扫描本地所有小文件
    获取文件时间戳,建立上传列表

#### 3.上传数据模块

启动3个上传线程
   循环从本地上传列表首部取文件上传到云端
   上传完成改变文件状态标记
   检查上传速度和数量,提示优化措施
   给用户展示进度条

实时测量，立即从列表头部进行上传

### 上传流程

未上传数据监测模块每1分钟运行一次:

检查是否有新增小文件

如果有新增文件,则跳到3

创建本地上传列表模块每5分钟运行一次:

扫描本地所有小文件

获取每个文件时间戳

按时间戳排序,构建本地上传列表

跳到4

将新增文件加入本地上传列表首部

获取新增文件时间戳

插入到上传列表首部

返回步骤2

上传数据模块运行:

启动3个文件上传线程

每个线程循环操作:

从上传列表首部取出一个文件

开始上传文件至云端

上传完成,修改文件状态为已上传

返回检查是否结束

检查上传线程是否仍在运行

如果是,返回等待线程结束

否则,跳到5

APP后台统计:

检查上传列表文件剩余数量是否过多

检查上传速度是否过慢

如果有异常,提示优化措施

给用户展示整体进度

返回步骤1,重复运行

## 2. 心肌炎

新增心电图列表，筛选未评估和已评估的记录，默认筛选掉不好的记录，只展示正常的数据

## 3. 暖心服务入口

| 序号 | 系统 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 四、 数据库表变更

## 产品管理

# 五、 功能详细说明

## 功能接口说明

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能详细说明 | 交互图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料编辑 | 更换头像 |  |  |

# 六、 非功能需求

可以列举产品营销需求、运营需求、财务需求、法务需求、使用帮助、问题反馈等

# 七、 埋点

| 参数名 | 参数说明 | 参数值 |
| --- | --- | --- |