HL7-aECG格式

### 4.6 HL7-aECG格式说明

HL7-aECG格式是国际标准的心电图存储格式，格式标准比较复杂。为简化对接工作，可参照模板(aECG-template.aECG)，替换文件中相关字段，来实现标准的心电文件存储。

##### 4.6.1 心电发现时间戳

low表示采集的开始时间，high表示采集的结束时间

##### 4.6.2 试验对象

name: 姓名

administrativeGenderCode：性别

code: F(女性)、M(男性)、UN(未区分)

displayName: Female(女性)、Male(男性)、Undifferentiated(未区分)

birthTime: 生日

##### 4.6.3 临床试验时间

low表示采集的开始时间，high表示采集的结束时间

##### 4.6.4 记录时间和采样率

采集的开始时:head的value

采样率: 1/(increment的value)

##### 4.6.5 数据

digits: 每个采样点数值(每次输出2个字节，标识一个心电值)