HLW-5100Y-C 是一款与手表配套使用的动态心电记录仪（心电贴）

来自飞书知识问答

HLW-5100Y-C 是一款与手表配套使用的动态心电记录仪（心电贴） ，主要用于心电和心率监测，具体信息如下：

功能与特点 ：无导联线设计，时尚小巧，佩戴简单方便；支持蓝牙无线传输（如BLE5.0），可与手机APP配套使用，患者和医生可共享心律检测数据并转发至智慧健康云平台分析；防水设计（如IPX7级），可在日常使用（包括淋浴）中佩戴；续航能力强（如24小时以上监测时长，待机一年左右）。

应用场景 ：适用于亚健康人群、心脏病患者康复监测、疾病筛查等场景。

入库关联 ：在HELOWIN WATCH H1手表的群聊记录中，提到以“HLW-5100Y-C-xxxx”（与小程序扫描设备名称一致）方式入库可正常绑定手表，若用心电贴SN号入库则无法绑定，需注意入库方式。

参考资料：

HELOWIN WATCH H1手表

HLWH003智能健康手表

好络维医疗产品介绍

HLWH003智能健康手表

智能终端产品介绍230420.pdf